## Slide 1
Alur Kerja Sistem LIMS
Laboratory Information Management System Proses High-Level hingga Eksekusi Laboratorium

## Slide 2
Tahap 1: Registrasi & Perencanaan
1. Registrasi LIMS & Barcode Input metadata sampel & pembuatan ID unik otomatis. 2. Verifikasi Dokumen & SOP Pemeriksaan kesesuaian berkas administrasi. 3. Perencanaan Uji & Persetujuan Protokol Penetapan metode, instrumen, dan otorisasi Kalab. 4. Penyiapan Alat & Reagen Kalibrasi alat & preparasi bahan analisis.

## Slide 3
Tahap 2: Eksekusi Pengujian (Step 6)
1. Direct Instrument Interfacing Penyerapan data hasil otomatis dari alat analit ke LIMS untuk cegah human error. 2. Eksekusi Sesuai SOP Approved Analis menjalankan run sampel sesuai prosedur terotorisasi. 3. Batch & QC Control Run Pengujian sampel Blank, Spike, & Duplicate untuk validasi kepresisian. 4. Real-Time Environmental Logging Pencatatan suhu & kelembaban ruang lab secara otomatis.